## Sheet1
Marker # | New Pole # | Circuit | Work Type | Const Year | New Pole Type | Const Comp. | W/O # | GPS |  | Address | QC Date | QC Initials
APRIL
M_6023 | 15139BV | Paradise | New Pole | 2022 | Composite | 2022-04-01 | 60400085 | 34.259207556, -116.8447037156 | SD
M6690 | 14921BV | Paradise | New Pole | 2022 | Composite | 2022-04-01 | 60400074 | 34.25861804191744, -116.85026887908711 | IZ | GO 95 OFF OF RAINBOW
MAY
Nothing reported
JUNE
Nothing reported
JULY
| 15310BV | Clubview | New Pole | 2022 | Wood | 2022-07-30 | 60400103 | 34.2422757,-116.8592955 | IZ | 807 Villa Grove-Marker not available
| 14921BV | Clubview | New Pole | 2022 | Wood | 2022-07-30 | 60400103 | 34.2422441,-116.8595006 | IZ | 815 Villa Grove-Marker not available
M_1754 | N/A | Clubview |  | 2022 | n/a | 2022-07-30 | 60400103 | 34.143315, -116.513167 | IZ | 797 Villa Grove | 2022-12-28 | BK
AUGUST
M_1301 | 15088BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-03 | 60400084 | 34.141520,-116.521601 | OS | 42678 Birch | 2022-08-09 | BK
M_1570 | 15171BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-04 | 60400084 | 34.142996,-116.520064 | OS | 42880 Hawk | 2022-09-09 | BK
M_1516 | 15170BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-03 | 60400084 | 34.143405,-116.522738 | OS | 42529 Alta Vista | 2022-08-09 | BK
M_1767 | 15426BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-02 | 60400084 | 34.143359,-116.513873 | OS | 885 Villa Grove | 2022-09-09 | BK
M_931 | 15152BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-02 | 60400084 | 34.134461,-116.514122 | OS | 43092 Clubview | 2022-09-09 | BK
M_1585 | 15430BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-02 | 60400084 | 34.142890,-116.514460 | OS | 1036 Butte Ave | 2022-09-09 | BK
M_1771 | 15427BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-02 | 60400084 | 34.143461,-116.514971 | OS | 1003 Sahauro | 2022-09-09 | BK
M_1168 | 15091BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-02 | 60400084 | 34.141087,-116.520942 | OS | 42756 Willow Ave | 2022-08-09 | BK
M_1176 | 14938BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-02 | 60400084 | 34.141233,-116.520904 | OS | 42763 Cedar Ave | 2022-08-09 | BK
M_1726 | 15444BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-04 | 60400084 | 34.141212,-116.513071 | OS | 841 Menlo | 2022-08-09 | BK
M_1613 | 15173 BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-04 | 60400084 | 34.143436,-116.520545 | OS | 1265 Alta Vista | 2022-08-09 | BK
M_1579 | 15432BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-04 | 60400084 | 34.142189,-116.512663 | OS | 712 Butte | 2022-08-09 | BK
M_1310 | 15118BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-04 | 60400084 | 34.141513,-116.521437 | OS | 42706 La Cerena | 2022-08-09 | BK
M_1578 | 15428BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-04 | 60400084 | 34.142850,-116.514805 | OS | 1087 Butte | 2022-08-09 | BK
M_1180 | 15089BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-04 | 60400084 | 34.141535,-116.520956 | OS | 42754 La Cerena | 2022-09-09 | BK
M_866 | 15098BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-06 | 60400084 | 34.133702,-116.515608 | OS | 1432 Clubview Dr. | 2022-12-13 | BK
M_875 | 15150BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-17 | 60400084 | 34.134398,-116.514998 | OS | 1289 Balsam | 2022-10-01 | BK
M_880 | 15097BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-17 | 60400084 | 34.134743,-116.515107 | OS | 1267 Balsam | 2022-10-01 | BK
M_1552 | 15433BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-22 | 60400084 | 34.143083,-116.521087 | OS | 42746 Cougar | 2022-10-04 | BK
M_1663 | 15425BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-23 | 60400084 | 34.142721,-116.512388 | OS | 1125 Minton | 2022-10-04 | BK
M_1482 | 15124BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-23 | 60400084 | 34.141698,-116.525634 | OS | 42160 Switzerland | 2022-10-01 | BK
M_1580 | 15174BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-23 | 60400084 | 34.143381,-116.515982 | OS | 1209 Alta Vista | 2022-10-04 | BK
M_1489 | 15122BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-23 | 60400084 | 34.141189,-116.524880 | OS | 42261 Switzerland | 2022-10-04 | BK
M_1557 | 15431BV | Clubview 4kv | install | 2022 | Composite | 2022-08-23 | 60400084 | 34.142904,-116.521588 | OS | 42690 Sonoma | 2022-10-04 | BK
M_1015 | 15176BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-23 | 60400084 | 34.145171,-116.515708 | OS | 1174 Sylvan Glen | 2022-10-04 | BK
M_1025 | 15092BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-23 | 60400084 | 34.135952,-116.515424 | OS | 1045 Clubview | 2022-10-04 | BK
M_1720 | 15099BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-23 | 60400084 | 34.142142,-116.521768 | OS | 42663 Falcon | 2022-10-04 | BK
M_1677 | 15435BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-23 | 60400084 | 34.142784,-116.512916 | OS | 732 Villa Grove | 2022-10-04 | BK
M_1586 | 15429BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-08-23 | 60400084 | 34.142520,-116.513221 | OS | 813 Butte Ave | 2022-10-04 | BK
M_1750 | 15437BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-24 | 60400084 |  | OS | 921 Villa Grove | 2022-10-01 | BK
M_949 | 15093BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-08-24 | 60400084 |  | OS | 42933 Fairy Ave | 2022-10-01 | BK
SEPTEMBER
M_4253 | 15438BV | Country Club 4KV | Install | 2022 | Wood | 2022-09-02 | 60400084 |  | OS | 601 W Big Bear BLVD | 2022-10-01 | BK
M_879 | 15094BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-09-02 | 60400084 | 34.134389,-116.515057 | OS | 1292 Balsam Dr. | 2022-09-14 | BK
M_4255 | 15442BV | Paradise 4KV | Install | 2022 | Wood | 2022-09-02 | 60400084 |  | OS | 409 W. Sugarloaf BLVD | 2022-10-01 | BK
M_1616 | 15436BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-09-01 | 60400084 | 34.143058,-116.514655 | OS | 1041 Villa Grove Ave | 2022-10-01 | BK
M_1459 | 15090BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-09-01 | 60400084 | 34.141289,-116.522713 | OS | 42532 Cedar Ave | 2022-09-14 | BK
M_1502 | 15123BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Wood | 2022-09-01 | 60400084 | 34.141325,-116.524815 | OS | Switzerland & Northstar | 2022-10-01 | BK
M_4190 |  | Country Club 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-09-06 | 60400084 | 34.153216,-116.510957 | OS | 441 W Aeroplane BLVD | 2022-10-01 | BK
M_1534 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-09-06 | 60400084 | 34.142926,-116.520793 | OS | 42787 Cougar rd | 2022-10-01 | BK
M_1658 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-09-06 | 60400084 | 34.143349,-116.512507 | OS | P_2230 1020 Minton Ave | 2022-10-01 | BK
M_1664 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-09-06 | 60400084 | 34.143084,-116.513611 | OS | 814 Plumas Ct. | 2022-10-01 | BK
M_1715 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-09-06 | 60400084 | 34.141908,-116.513260 | OS | 761 Menlo Dr. | 2022-10-01 | BK
M_1724 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-09-06 | 60400084 | 34.141667,-116.513218 | OS | 789 Menlo Dr. | 2022-10-01 | BK
M_987 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-09-06 | 60400084 | 34.135444,-116.515503 | OS | 42945 Fern Ave/ 42941 Fern Ave | 2022-10-01 | BK
M_1666 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-09-06 | 60400084 | 34.143644,-116.512951 | OS | 759 Villa Grove Ave | 2022-10-01 | BK
M_1670 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-09-06 | 60400084 | 34.143043,-116.512763 | OS | 1067 Minton | 2022-10-01 | BK
OCTOBER
Nothing reported
NOVEMBER
| 14877BV | Lagonita 4KV | Install | 2022 | Wood | 2022-11-01 | 60400084 | 34.251794,-116.930734 | OS | 155 Round-IZ design | 2022-11-30 | BK
M_1569 | 15168BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-11-30 | 60400084 | 34.142971,-116.515935 | OS | 42888 Hawk | 2022-12-01 | BK
M_934 | 13964BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-11-30 | 60400084 | 34.134709,-116.514230 | OS | 1236 Clubview | 2022-12-01 | BK
M_1781 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-11-29 | 60400084 | 34.143696,-116.513290 | OS | 782 Villa Grove | 2022-12-01 | BK
M_4245 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-11-29 | 60400084 | 34.153548,-116.511387 | OS | 517 W Sherwood BLVD | 2022-12-01 | BK
M_1306 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-11-29 | 60400084 | 34.141633,-116.520846 | OS | 42768 La Placida | 2022-12-01 | BK
M_1563 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-11-30 | 60400084 | 34.142993,-116.522150 | OS | 42866 Hawk | 2022-12-02 | BK
M_4189 | 15443BV | Clubview 4kv | Install | 2022 | Composite | 2022-11-30 | 60400084 | 34.153159,-116.511179 | OS | 501 Rainbow | 2022-12-02 | BK
M_1665 |  | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-11-30 | 60400084 | 34.143619,-116.512874 | OS | 758 Villa Grove | 2022-12-02
M_1675 | 6857BV | Clubview 4kv |  | 2022 | Wood | 2022-11-30 | 60400084 | 34.143257,-116.512576 | OS | 1040 Minton | 2022-12-02 | BK
M_966 | 15098BV | Clubview 4KV | Install | 2022 | Wood | 2022-11-30 | 60400084 | 34.133702,-116.515608 | OS | 1432 Clubview
M_1361 |  | Clubview 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-11-29 | 60400084 | 34.142085,-116.521457 | OS | 713 Birch St. | 2022-12-13 | BK
M_1102 |  | Clubview 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-11-30 | 60400084 | 34.140583,-116.515864 | OS | 947 Clubview Dr. | 2022-12-13 | BK
M_1441 | 15121BV | Clubview 4KV | Install | 2022 | Conposite | 2022-11-29 | 60400084 | 34.141643,-116.522728 | OS | 42535 La Placida | 2022-12-13 | BK
M_1358 |  | Clubview 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-11-29 | 60400084 | NO GPS COORDINATES | OS | 42699 Peregrine Ave | 2022-12-13 | BK
M_2292 |  | Clubview 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-11-29 | 60400084 | 34.142064,-116.521829 | OS | 42646 & 42654 Peregrine Ave | 2022-12-13 | BK
M_1740 |  | Clubview 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-11-29 | 60400084 | 34.141536,-116.513260 | OS | 802 Menlo | 2022-12-13 | BK
M_1730 |  | Clubview 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-11-29 | 60400084 | 34.141212,-116.513071 | OS | 841 Menlo | 2022-12-13 | BK
DECEMBER
| 14901BV | Lagonita 4KV | Install | 2022 | Conposite | 2022-12-02 | 60400084 | 34.242671,-116.909862 | OS | 40877 Stone
M_1510 | 15169BV | Clubview 4KV | Install | 2022 | Conposite | 2022-12-09 | 60400084 | 34.143415,-116.522535 | OS | 501 Fox Dr. | N/S
M_988 | 15151bv | Clubview 4KV | Install | 2022 | Conposite | 2022-12-05 | 60400084 | 34.134136,-116.514634 | OS | 1320 Pigeon | 2022-12-13 | BK
M_4188 |  | Clubview 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-12-01 | 60400084 | 34.15337,-116.510025 | OS | 444 Sherwood BLVD | 2022-12-13 | BK
M_1669 |  | Clubview 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-12-12 | 60400084 | 34.142502,-116.512281 | OS | 1185 Minton | 2022-12-13 | BK
M_5706 |  | Paradise 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-12-16 | 60400084 | 34.258959,-116.834025 | OS | 404 Marlowe
M_6051 |  | Fawnskin 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-12-16 | 60400084 | 34.268419,-116.940270 | OS | 1053 Bruin TRL
M_5525 |  | Paradise 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-12-16 | 60400084 | 34.265327,-116.832529 | OS | 727 Elysian
M_6711 |  | Sunrise 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-12-16 | 60400084 | 34.239280,-116.824945 | OS | 715 Maple Ln
NO MARKER# |  | Erwin 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-12-16 | 60400084 | 34.26197,-116.82124 | OS | 108 Greenspot
M_7143 |  | Sunset 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-12-19 | 60400084 | 34.143770,-116.495576 | OS | 430 Imperial | 2022-12-16 | BK
M_7149 |  | Sunset 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-12-19 | 60400084 | 34.143764,-116.495576 | OS | 461 Imperial | 2022-12-19 | BK
M_7141 |  | Sunset 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-12-19 | 60400084 | 34.144132,-116.495432 | OS | 484 Imperial | 2022-12-18 | BK
NO MARKER# |  | Sunrise 4KV |  | 2022 | Wood | 2022-12-19 | 60400084 | 34.150533,-116.492852 | OS | 254 Highland | 2022-12-19 | BK